| Приложение №1 утверждено постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 20.04.2017 г. № 476 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2017-2018 годов |  |  |  |  |  |  |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей | 126,7 | Средства предприятия | август |
|  | 249 |  | Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 407,1 | Средства предприятия | август |
| Геодезическая 16 Военный городок 106 Военный городок 104 | 3 | ТР | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода | 215 | Средства предприятия | август |
| Вокзальная 48 Геодезическая 16 Железнодорожная 8 | 3 | ТР | Ремонт канализационных систем с заменой трубопроводов | 180 | Средства предприятия | сентябрь |
| Геодезическая 70 ЖКО а/порта 27 | 2 | ТР | Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой трубопроводов | 270 | Средства предприятия | сентябрь |
| Калинина 16 | 1 | ТР | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой трубопроводов | 80 | Средства предприятия | август |
| Военный городок 109 ЖКО а/порта 3 Калинина 16 | 3 | ТР | Смена дверных блоков | 16 | Средства предприятия | октябрь |
| М.Горького 2 Вокзальная 16а, 16б Кирова 1 | 4 | ТР | Ремонт отмостки | 350 | Средства предприятия | сентябрь |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Вокзальная 68 Калинина 27 ЖКО а/порта 25,26,28 Военный городок 122,113 | 7 | ТР | Ремонт межпанельных швов Ремонт ограждающих конструкций | 93 | Средства предприятия | октябрь |
| Вокзальная 48 ЖКО/аорта 21,23,25 Геодезическая 70, 72 | 6 | ТР | Ремонт кровель и водосточных систем | 3000 | Средства предприятия | август |
| Калинина 87 Вокзальная 68 Военный городок 104,109,111 Геодезическая 2,6а,57 Октябрьская 4 Строительная 15 | 10 | ТР | Ремонт подъездов | 2000 | Средства предприятия | сентябрь |
| Военный городок 111 М.Горького 2 Кирова 1 ЖКО а/порта 3 Геодезическая 70 Железнодорожная 3 | 6 | ТР | Ремонт фасада, цоколя | 1500 | Средства предприятия | сентябрь |
| Вокзальная 48 ЖКО а/порта 24 Военный городок 101 Сигнальная 37,43 | 5 | ТР | Ремонт электрооборудования МОП, замена магистральной проводки до квартир | 80 | Средства предприятия | октябрь |
| Покрышкина 33,35 М.Горького 2,4,8.9,10 Октябрьская 2,2/1,6,8 Строительная 7 ЖКО а/порта 2,3,4,22 Геодезическая 14,57,58 Путейцев 12 Военный городок 101,108,119,122 | 24 | ТР | Ремонт электрооборудования | 280 | Средства предприятия | октябрь |
|  |  |  | итого по жилищному фонду: | 8597,8 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | 0 |  |  |
|  |  |  | средства предприятия | 8597,8 |  |  |