| Приложение №1 утверждено постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 10.04.2018 г. № 347 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2018-2019 годов |  |  |  |  |  |  |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей | 4300 | Средства предприятия | август |
|  | 215 |  | Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 6450 | Средства предприятия | август |
| Строительная 1 Строительная 3 | 2 | ТР | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода | 60 | Средства предприятия | август |
| ЖКО а/порта 13 | 1 | ТР | Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой трубопроводов | 10 | Средства предприятия | сентябрь |
| Военный городок 118 ЖКО а/порта 14 ЖКО а/порта 25 ЖКО а/порта 28 | 4 | ТР | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой трубопроводов | 114 | Средства предприятия | август |
| Железнодорожная 12 Военный городок 126 | 2 | ТР | Ремонт межпанельных швов Ремонт ограждающих конструкций | 16 | Средства предприятия | октябрь |
| Большая 27 Большая 29 Геодезическая 56 Кирова 10 | 4 | ТР | Ремонт кровель и водосточных систем | 51 | Средства предприятия | август |
|  | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ |  | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| Геодезическая 68/3 Геодезическая 68/7 | 7 | ТР | Ремонт фасада, цоколя | 26 | Средства предприятия | сентябрь |
|  |  |  | итого по жилищному фонду: | 11027 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | 0 |  |  |
|  |  |  | средства предприятия | 11027 |  |  |

Глава города Оби Новосибирской области                                                     А.А.Мозжерин