## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Авиационная 8
S = 695,7 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 41.742 | 500.904 | 0.06
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 264.366 | 3172.392 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 62.613 | 751.356 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 63.3087 | 759.7044 | 0.091
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 41.742 | 500.904 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 90.441 | 1085.292 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 299.151 | 3589.812 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1092.249 | 13106.988 | 1.57
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 201.753 | 2421.036 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 313.065 | 3756.78 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 166.968 | 2003.616 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 76.527 | 918.324 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 619.173 | 7430.076 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 76.527 | 918.324 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 132.183 | 1586.196 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 751.356 | 9016.272 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 396.549 | 4758.588 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 584.388 | 7012.656 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 48.699 | 584.388 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 29.9151 | 358.9812 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 76.527 | 918.324 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 21.5667 | 258.8004 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 41.742 | 500.904 | 0.06
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 187.839 | 2254.068 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 236.538 | 2838.456 | 0.34
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 250.452 | 3005.424 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 271.323 | 3255.876 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 180.882 | 2170.584 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 119.6604 | 1435.9248 | 0.172
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 201.753 | 2421.036 | 0.29
содержание выгребной ямы, вывоз ЖБО | ежедневно | 118.269 | 1419.228 | 0.17
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 7059.2679 | 84711.2148 | 10.147
Управление многоквартирным домом |  | 1968.831 | 23625.972 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 2490.606 | 29887.272 | 3.58
Текущий ремонт |  | 2017.53 | 24210.36 | 2.9
Всего |  | 13536.2349 | 162434.8188 | 19.457
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500