## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Геодезическая 8
S = 721,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 72.19 | 866.28 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 274.322 | 3291.864 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 64.971 | 779.652 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 79.409 | 952.908 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 43.314 | 519.768 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 93.847 | 1126.164 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 310.417 | 3725.004 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1133.383 | 13600.596 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 245.446 | 2945.352 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 209.351 | 2512.212 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 324.855 | 3898.26 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 173.256 | 2079.072 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 79.409 | 952.908 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 642.491 | 7709.892 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 79.409 | 952.908 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 137.161 | 1645.932 | 0.19
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 411.483 | 10150.66 | 0.57
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 779.652 | 9355.824 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 411.483 | 4937.796 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 606.396 | 7276.752 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 50.533 | 606.396 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 31.0417 | 372.5004 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 79.409 | 952.908 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 22.3789 | 268.5468 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 73.6338 | 883.6056 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 194.913 | 2338.956 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 245.446 | 2945.352 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 180.475 | 2165.7 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 259.884 | 3118.608 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 281.541 | 3378.492 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 187.694 | 2252.328 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 175.4217 | 2105.0604 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 209.351 | 2512.212 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 8163.9671 | 103180.4692 | 11.309
Управление многоквартирным домом |  | 2042.977 | 24515.724 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 2584.402 | 31012.824 | 3.58
Текущий ремонт |  | 2093.51 | 25122.12 | 2.9
Всего |  | 14884.8561 | 183831.1372 | 20.619
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500