## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Путейцев 10
S = 252 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 25.2 | 302.4 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 95.76 | 1149.12 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 22.68 | 272.16 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 27.72 | 332.64 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 15.12 | 181.44 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 32.76 | 393.12 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 108.36 | 1300.32 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 395.64 | 4747.68 | 1.57
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 73.08 | 876.96 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 113.4 | 1360.8 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 60.48 | 725.76 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 27.72 | 332.64 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 224.28 | 2691.36 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 27.72 | 332.64 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 47.88 | 574.56 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 272.16 | 3265.92 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 143.64 | 1723.68 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 211.68 | 2540.16 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 17.64 | 211.68 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 10.836 | 130.032 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 27.72 | 332.64 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 7.812 | 93.744 | 0.031
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 25.704 | 308.448 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 68.04 | 816.48 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 85.68 | 1028.16 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 63 | 756 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 90.72 | 1088.64 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 98.28 | 1179.36 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 65.52 | 786.24 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 61.236 | 734.832 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 73.08 | 876.96 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 2620.548 | 31446.576 | 10.399
Управление многоквартирным домом |  | 713.16 | 8557.92 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 902.16 | 10825.92 | 3.58
Текущий ремонт |  | 730.8 | 8769.6 | 2.9
Всего |  | 4966.668 | 59600.016 | 19.709
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500