## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Путейцев 12
S = 261,1 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 26.11 | 313.32 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 99.218 | 1190.616 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 23.499 | 281.988 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 28.721 | 344.652 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 15.666 | 187.992 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 33.943 | 407.316 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 112.273 | 1347.276 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 409.927 | 4919.124 | 1.57
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 75.719 | 908.628 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 117.495 | 1409.94 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 62.664 | 751.968 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 28.721 | 344.652 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 232.379 | 2788.548 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 28.721 | 344.652 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 49.609 | 595.308 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 281.988 | 3383.856 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 148.827 | 1785.924 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 219.324 | 2631.888 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 18.277 | 219.324 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 11.2273 | 134.7276 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 28.721 | 344.652 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 8.0941 | 97.1292 | 0.031
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 26.6322 | 319.5864 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 70.497 | 845.964 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 88.774 | 1065.288 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 65.275 | 783.3 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 93.996 | 1127.952 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 101.829 | 1221.948 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 67.886 | 814.632 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 63.4473 | 761.3676 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 75.719 | 908.628 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 2715.1789 | 32582.1468 | 10.399
Управление многоквартирным домом |  | 738.913 | 8866.956 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 934.738 | 11216.856 | 3.58
Текущий ремонт |  | 757.19 | 9086.28 | 2.9
Всего |  | 5146.0199 | 61752.2388 | 19.709
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500