## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Путейцев 14
S = 470,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 47.09 | 565.08 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 178.942 | 2147.304 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 42.381 | 508.572 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 51.799 | 621.588 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 28.254 | 339.048 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 61.217 | 734.604 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 202.487 | 2429.844 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 739.313 | 8871.756 | 1.57
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 136.561 | 1638.732 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 211.905 | 2542.86 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 113.016 | 1356.192 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 51.799 | 621.588 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 419.101 | 5029.212 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 51.799 | 621.588 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 89.471 | 1073.652 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 508.572 | 6102.864 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 268.413 | 3220.956 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 395.556 | 4746.672 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 32.963 | 395.556 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 20.2487 | 242.9844 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 51.799 | 621.588 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 14.5979 | 175.1748 | 0.031
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 48.0318 | 576.3816 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 127.143 | 1525.716 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 160.106 | 1921.272 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 117.725 | 1412.7 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 169.524 | 2034.288 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 183.651 | 2203.812 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 122.434 | 1469.208 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 114.4287 | 1373.1444 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 136.561 | 1638.732 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 4896.8891 | 58762.6692 | 10.399
Управление многоквартирным домом |  | 1332.647 | 15991.764 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 1685.822 | 20229.864 | 3.58
Текущий ремонт |  | 1365.61 | 16387.32 | 2.9
Всего |  | 9280.9681 | 111371.6172 | 19.709
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500