## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Путейцев 3
S = 99,2 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 9.92 | 119.04 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 37.696 | 452.352 | 0.38
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 10.912 | 130.944 | 0.11
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 12.896 | 154.752 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 42.656 | 511.872 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 155.744 | 1868.928 | 1.57
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 28.768 | 345.216 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 44.64 | 535.68 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 23.808 | 285.696 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 10.912 | 130.944 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 88.288 | 1059.456 | 0.89
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 18.848 | 226.176 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 107.136 | 1285.632 | 1.08
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 592.224 | 7106.688 | 5.97
Управление многоквартирным домом |  | 280.736 | 3368.832 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 355.136 | 4261.632 | 3.58
Текущий ремонт |  | 287.68 | 3452.16 | 2.9
Всего |  | 1515.776 | 18189.312 | 15.28
Дополнительные работы
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 5000