## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Строительная 29
S = 336,8 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 33.68 | 404.16 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 127.984 | 1535.808 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 30.312 | 363.744 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 37.048 | 444.576 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 20.208 | 242.496 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 43.784 | 525.408 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 144.824 | 1737.888 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 528.776 | 6345.312 | 1.57
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 97.672 | 1172.064 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 151.56 | 1818.72 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 80.832 | 969.984 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 37.048 | 444.576 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 299.752 | 3597.024 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 37.048 | 444.576 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 63.992 | 767.904 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 363.744 | 4364.928 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 158.296 | 1899.552 | 0.47
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 235.76 | 2829.12 | 0.7
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 23.576 | 282.912 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 14.4824 | 173.7888 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 37.048 | 444.576 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 10.4408 | 125.2896 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 34.3536 | 412.2432 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 57.256 | 687.072 | 0.17
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 114.512 | 1374.144 | 0.34
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 121.248 | 1454.976 | 0.36
Вывоз снега с территории | по необходимости | 57.256 | 687.072 | 0.17
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 81.8424 | 982.1088 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 90.936 | 1091.232 | 0.27
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 3135.2712 | 37623.2544 | 9.309
Управление многоквартирным домом |  | 953.144 | 11437.728 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 1205.744 | 14468.928 | 3.58
Текущий ремонт |  | 976.72 | 11720.64 | 2.9
Всего |  | 6270.8792 | 75250.5504 | 18.619
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500