## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 1
S = 564,1 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 56.41 | 676.92 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 214.358 | 2572.296 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 50.769 | 609.228 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 62.051 | 744.612 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 33.846 | 406.152 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 73.333 | 879.996 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 242.563 | 2910.756 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 885.637 | 10627.644 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 191.794 | 2301.528 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 163.589 | 1963.068 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 253.845 | 3046.14 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 135.384 | 1624.608 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 62.051 | 744.612 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 502.049 | 6024.588 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 62.051 | 744.612 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 107.179 | 1286.148 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 609.228 | 7310.736 | 1.08
Санитарное содержание |  | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 321.537 | 3858.444 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 473.844 | 5686.128 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 39.487 | 473.844 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 24.2563 | 291.0756 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 62.051 | 744.612 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 17.4871 | 209.8452 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 57.5382 | 690.4584 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 152.307 | 1827.684 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 191.794 | 2301.528 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 141.025 | 1692.3 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 203.076 | 2436.912 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 219.999 | 2639.988 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 146.666 | 1759.992 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 137.0763 | 1644.9156 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 163.589 | 1963.068 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 6057.8699 | 72694.4388 | 10.739
Управление многоквартирным домом |  | 1596.403 | 19156.836 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 2019.478 | 24233.736 | 3.58
Текущий ремонт |  | 1635.89 | 19630.68 | 2.9
Всего |  | 11309.6409 | 135715.6908 | 20.049
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500