## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 10
S =416,8 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 41.68 | 500.16 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 158.384 | 1900.608 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 37.512 | 450.144 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 45.848 | 550.176 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 25.008 | 300.096 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 54.184 | 650.208 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 179.224 | 2150.688 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 654.376 | 7852.512 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 141.712 | 1700.544 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 120.872 | 1450.464 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 187.56 | 2250.72 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 100.032 | 1200.384 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 45.848 | 550.176 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 370.952 | 4451.424 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 45.848 | 550.176 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 79.192 | 950.304 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 450.144 | 5401.728 | 1.08
Санитарное содержание |  | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 237.576 | 2850.912 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 350.112 | 4201.344 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 29.176 | 350.112 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 17.9224 | 215.0688 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 45.848 | 550.176 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 12.9208 | 155.0496 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 42.5136 | 510.1632 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 112.536 | 1350.432 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 141.712 | 1700.544 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 104.2 | 1250.4 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 150.048 | 1800.576 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 162.552 | 1950.624 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 108.368 | 1300.416 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 101.2824 | 1215.3888 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 120.872 | 1450.464 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 4476.0152 | 53712.1824 | 10.739
Управление многоквартирным домом |  | 1179.544 | 14154.528 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 1492.144 | 17905.728 | 3.58
Текущий ремонт |  | 1208.72 | 14504.64 | 2.9
Всего |  | 8356.4232 | 100277.0784 | 20.049
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500