## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 16
S =1000,6 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 100.06 | 1200.72 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 380.228 | 4562.736 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 90.054 | 1080.648 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 110.066 | 1320.792 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 60.036 | 720.432 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 130.078 | 1560.936 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 430.258 | 5163.096 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1570.942 | 18851.304 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 340.204 | 4082.448 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 290.174 | 3482.088 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 450.27 | 5403.24 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 240.144 | 2881.728 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 110.066 | 1320.792 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 890.534 | 10686.408 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 110.066 | 1320.792 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 190.114 | 2281.368 | 0.19
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 570.342 | 6844.104 | 0.57
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1080.648 | 12967.776 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 570.342 | 6844.104 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 840.504 | 10086.048 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 70.042 | 840.504 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 43.0258 | 516.3096 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 110.066 | 1320.792 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 31.0186 | 372.2232 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 102.0612 | 1224.7344 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 270.162 | 3241.944 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 340.204 | 4082.448 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 250.15 | 3001.8 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 360.216 | 4322.592 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 390.234 | 4682.808 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 260.156 | 3121.872 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 243.1458 | 2917.7496 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 290.174 | 3482.088 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 11315.7854 | 135789.4248 | 11.309
Управление многоквартирным домом |  | 2831.698 | 33980.376 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 3582.148 | 42985.776 | 3.58
Текущий ремонт |  | 2901.74 | 34820.88 | 2.9
Всего |  | 20631.3714 | 247576.4568 | 20.619
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500