## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 18
S = 2603,23 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 156.1938 | 1874.3256 | 0.06
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 989.2274 | 11870.7288 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 234.2907 | 2811.4884 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 236.8939 | 2842.7272 | 0.091
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 156.1938 | 1874.3256 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 338.4199 | 4061.0388 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 1119.3889 | 13432.6668 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 4087.0711 | 49044.8532 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 885.0982 | 10621.1784 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 754.9367 | 9059.2404 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1171.4535 | 14057.442 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 624.7752 | 7497.3024 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 286.3553 | 3436.2636 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 2316.8747 | 27802.4964 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 286.3553 | 3436.2636 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 494.6137 | 5935.3644 | 0.19
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 1145.4212 | 13745.0544 | 0.44
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 2811.4884 | 33737.8608 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 1483.8411 | 17806.0932 | 0.57
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 286.3553 | 3436.2636 | 0.11
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 2186.7132 | 26240.5584 | 0.84
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 494.6137 | 5935.3644 | 0.19
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 182.2261 | 2186.7132 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 111.9389 | 1343.2667 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 286.3553 | 3436.2636 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 80.7001 | 968.4016 | 0.031
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 156.1938 | 1874.3256 | 0.06
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 702.8721 | 8434.4652 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 885.0982 | 10621.1784 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 650.8075 | 7809.69 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 937.1628 | 11245.9536 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 1015.2597 | 12183.1164 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 676.8398 | 8122.0776 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 447.7556 | 5373.0667 | 0.172
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 754.9367 | 9059.2404 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 29434.7216 | 353216.6593 | 11.307
Управление многоквартирным домом |  | 7367.1409 | 88405.6908 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 9319.5634 | 111834.7608 | 3.58
Текущий ремонт |  | 7549.367 | 90592.404 | 2.9
Всего |  | 53670.7929 | 644049.5149 | 20.617
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500