## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 3
S = 350,2 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 35.02 | 420.24 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 133.076 | 1596.912 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 31.518 | 378.216 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 38.522 | 462.264 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 21.012 | 252.144 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 45.526 | 546.312 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 150.586 | 1807.032 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 549.814 | 6597.768 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 119.068 | 1428.816 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 101.558 | 1218.696 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 157.59 | 1891.08 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 84.048 | 1008.576 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 38.522 | 462.264 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 311.678 | 3740.136 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 38.522 | 462.264 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 66.538 | 798.456 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 378.216 | 4538.592 | 1.08
Санитарное содержание |  | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 199.614 | 2395.368 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 294.168 | 3530.016 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 24.514 | 294.168 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 15.0586 | 180.7032 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 38.522 | 462.264 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 10.8562 | 130.2744 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 35.7204 | 428.6448 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 94.554 | 1134.648 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 119.068 | 1428.816 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 87.55 | 1050.6 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 126.072 | 1512.864 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 136.578 | 1638.936 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 91.052 | 1092.624 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 85.0986 | 1021.1832 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 101.558 | 1218.696 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 3760.7978 | 45129.5736 | 10.739
Управление многоквартирным домом |  | 991.066 | 11892.792 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 1253.716 | 15044.592 | 3.58
Текущий ремонт |  | 1015.58 | 12186.96 | 2.9
Всего |  | 7021.1598 | 84253.9176 | 20.049
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500