## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 8
S = 989,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 98.99 | 1187.88 | 0.1
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 376.162 | 4513.944 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 89.091 | 1069.092 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 108.889 | 1306.668 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 59.394 | 712.728 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 128.687 | 1544.244 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 425.657 | 5107.884 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1554.143 | 18649.716 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 336.566 | 4038.792 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 287.071 | 3444.852 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 445.455 | 5345.46 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 237.576 | 2850.912 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 108.889 | 1306.668 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 881.011 | 10572.132 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 108.889 | 1306.668 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 188.081 | 2256.972 | 0.19
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 564.243 | 6770.916 | 0.57
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1069.092 | 12829.104 | 1.08
Санитарное содержание |  | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 564.243 | 6770.916 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 831.516 | 9978.192 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 69.293 | 831.516 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 42.5657 | 510.7884 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 108.889 | 1306.668 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 30.6869 | 368.2428 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 100.9698 | 1211.6376 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 267.273 | 3207.276 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 336.566 | 4038.792 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 247.475 | 2969.7 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 356.364 | 4276.368 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 386.061 | 4632.732 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 257.374 | 3088.488 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 240.5457 | 2886.5484 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 287.071 | 3444.852 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 11194.7791 | 134337.3492 | 11.309
Управление многоквартирным домом |  | 2801.417 | 33617.004 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 3543.842 | 42526.104 | 3.58
Текущий ремонт |  | 2870.71 | 34448.52 | 2.9
Всего |  | 20410.7481 | 244928.9772 | 20.619
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500