## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме ЖКО а/порта 19
S = 2547,8 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 152.868 | 1834.416 | 0.06
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 152.868 | 1834.416 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 229.302 | 2751.624 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 231.8498 | 2782.1976 | 0.091
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 152.868 | 1834.416 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 331.214 | 3974.568 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 1095.554 | 13146.648 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 4000.046 | 48000.552 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 866.252 | 10395.024 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 738.862 | 8866.344 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1146.51 | 13758.12 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 317.208 | 3806.496 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 280.258 | 3363.096 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 2267.542 | 27210.504 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 280.258 | 3363.096 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 484.082 | 5808.984 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 2751.624 | 33019.488 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 1452.246 | 17426.952 | 0.57
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 535.038 | 6420.456 | 0.21
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 2140.152 | 25681.824 | 0.84
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 738.862 | 8866.344 | 0.29
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 178.346 | 2140.152 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 109.5554 | 1314.6648 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 280.258 | 3363.096 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 78.9818 | 947.7816 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 152.868 | 1834.416 | 0.06
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 687.906 | 8254.872 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 331.214 | 3974.568 | 0.13
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 636.95 | 7643.4 | 0.25
Вывоз снега с территории | по необходимости | 433.126 | 5197.512 | 0.17
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 438.2216 | 5258.6592 | 0.172
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 738.862 | 8866.344 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 24411.7526 | 292941.0312 | 10.017
Управление многоквартирным домом |  | 4840.82 | 58089.84 | 1.9
Вывоз ТБО |  | 9121.124 | 109453.488 | 3.58
Текущий ремонт |  | 7388.62 | 88663.44 | 2.9
Всего |  | 45762.3166 | 549147.7992 | 18.397
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500